## Napkollektor termelése havi bon
Sugárzott hő: A a napkollektorral azonos tájolású napelemmel „mért” napsugárzás 4 m2-re (koll. abszorberfelülete) számított értéke kwh-ban.
Termelt hő: A szolárbojlerbe befolyó, kollektor köri víz delta-T-jéből, tömegéből, fajhőjéből számított, elég pontatlanul mért energia.
Villany elvi: Az előző hónap leolvasott értékéhez hozzáadott 2007. évi havi átlagfogyasztás (317 kWh)
Villany tényleges: A melegvíz előállítására felhasznált energiát mérő villanyóra hónap végi leolvasott értéke.
Fogyasztott vill.: Melegvíz előállítására elhasznált kapcsolt villamos energia kwh-ban
Megtak. Kwh: A 2007 évi havi átlagfogyasztáshoz képest megtakarított (a napkollektor működése eredményeképpen) energia.
Megtak.áram Ft: A napkollektor miatt keletkező havi megtakarítás forintban (a kapcsolt (éjszakai) áram díjával számolva).
Megtak.m3: Ha gázzal készíteném a melegvizet, kb. ennyi m3-t takarítanék meg (1m3 gázt 9,44 kwh energiának számolva)
2008
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) |  |  |  | 488 | 688 | 696 | 612 | 672 | 384 | 284 | 124 | 112
Termelt hő (kWh) | 106 | 206 | 242 | 274 | 397 | 371 | 344 | 378 | 221 | 174 | 72 | 64 | 2849 | 5698
Villany elvi (kwh) | 26015 | 26276 | 26433 | 26632 | 26705 | 26739 | 26753 | 26775 | 26786 | 26892 | 27071 | 27341
Villanytényl. (kwh) | 25959 | 26116 | 26315 | 26388 | 26422 | 26436 | 26458 | 26469 | 26575 | 26754 | 27024 | 27325 | 27685
Fogyasztott vill.(kwh) | 261 | 157 | 199 | 73 | 34 | 14 | 22 | 11 | 106 | 179 | 270 | 301 |  | 1627
Megtak. Kwh | 56 | 160 | 118 | 244 | 283 | 303 | 295 | 306 | 211 | 138 | 47 | 16
Megtak.m3 | 5.9322 | 16.9492 | 12.5 | 25.8475 | 29.9788 | 32.0975 | 31.25 | 32.4153 | 22.3517 | 14.6186 | 4.9788 | 1.6949
Megtak.áram Ft | 1408.96 | 4025.6 | 2968.88 | 6139.04 | 7120.28 | 7623.48 | 7422.2 | 7698.96 | 5308.76 | 3472.08 | 1182.52 | 402.56
| 2008-ban a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram árával számolva): | [10 empty] | 54773.32
| Ha gázzal melegíteném a vizet, ennyi m3 gázt takaríthattam volna meg (1 m3 gáz 9,44 kwh, 100%-os hatásfokkal számolva) | [10 empty] | 230.6144
| Gázfűtéssel ennyi Ft lenne a megtakarítás (2008 decemberi gázárral, 34,19 MJ/m3 fűtőértékkel, 3,113 Ft+ÁFA/MJ árral számolva) | [10 empty] | 29454.1099
2009
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 92 | 168 | 260 | 648 | 696 | 592 | 780 | 640 | 580 | 296 | 172 | 112 | 5036 | 10072
Termelt hő (kWh) | 44 | 83 | 145 | 377 | 361 | 277 | 377 | 319 | 302 | 131 | 59 | 24 | 2499 | 4998
Villany elvi (kwh) | 27642 | 28002 | 28300 | 28547 | 28566 | 28580 | 28648 | 28648 | 28666 | 28682 | 28897 | 29177
Villanytényl. (kwh) | 27685 | 27983 | 28230 | 28249 | 28263 | 28331 | 28331 | 28349 | 28365 | 28580 | 28860 | 29187
Fogyasztott vill.(kwh) | 360 | 298 | 247 | 19 | 14 | 68 | 0 | 18 | 16 | 215 | 280 | 327 |  | 1862
Megtak. Kwh | -43 | 19 | 70 | 298 | 303 | 249 | 317 | 299 | 301 | 102 | 37 | -10
Megtak.m3 | -4.5551 | 2.0127 | 7.4153 | 31.5678 | 32.0975 | 26.3771 | 33.5805 | 31.6737 | 31.8856 | 10.8051 | 3.9195 | -1.0593
Megtak.áram Ft | -1081.88 | 478.04 | 1761.2 | 7497.68 | 7623.48 | 6264.84 | 7975.72 | 8410.87 | 8467.13 | 2869.26 | 1110 | -300
| 2009-ben a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram árával számolva): | [10 empty] | 51076.34
| Ha gázzal melegíteném a vizet, ennyi m3 gázt takaríthattam volna meg (1 m3 gáz 9,44 kwh, 100%-os hatásfokkal számolva) | [10 empty] | 205.7203
| Gázfűtéssel ennyi Ft lenne a megtakarítás (2009 decemberi gázárral, 34,19 MJ/m3 fűtőértékkel, 2,576 Ft+ÁFA/MJ árral számolva) | [10 empty] | 22648.1224
| !!!!!!!! | [10 empty] | !!!!!!!!
| A villanybojler hőfokszabályozója decemberben elromlott, és az új rosszul lett ”megberhelve”, ezért többet fogyasztottunk | [10 empty] | Itt egyszerűen többet fogyasztottunk, mint a 2007-es havi átlagfogyasztás
2010
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 105 | 172 | 412 | 528 | 464 | 572 | 692 | 616 | 368 | 368 | 200 | 96 | 4593
Termelt hő (kWh) | 22 | 29 | 207 | 272 | 209 | 276 | 330 | 297 | 160 | 177 | 82 | 14 | 2075
Villanytényl. (kwh) | 29508 | 29793 | 29920 | 30041 | 30234 | 30282 | 30341 | 30388 | 30573 | 30790 | 31036 | 31345
Fogyasztott vill.(kwh) | 321 | 285 | 127 | 121 | 193 | 48 | 59 | 47 | 185 | 217 | 246 | 309 | 2158
Megtak. Kwh | -4 | 32 | 190 | 196 | 124 | 269 | 258 | 270 | 132 | 100 | 71 | 8 | 1646
Megtak.m3 | -0.42373 | 3.3898 | 20.1271 | 20.7627 | 13.1356 | 28.4958 | 27.3305 | 28.6017 | 13.9831 | 10.5932 | 7.5212 | 0.84746
Megtak.áram Ft | -120 | 960 | 5700 | 5880 | 3720 | 8070 | 7224 | 7560 | 3696 | 2800 | 1988 | 224
| 2010-ben a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram árával számolva): | [10 empty] | 47702
2011
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 136 | 212 | 448 | 556 | 672 | 588 | 564 | 704 | 572 | 360 | 216 | 120 | 5148
Termelt hő (kWh) | 25 | 93 | 232 | 295 | 337 | 273 | 251 | 338 | 271 | 164 | 86 | 24 | 2389
Villanytényl. (kwh) | 31648 | 31875 | 32043 | 32124 | 32203 | 32298 | 32408 | 32441 | 32508 | 32705 | 32971 | 33296
Fogyasztott vill.(kwh) | 303 | 227 | 168 | 81 | 79 | 95 | 110 | 33 | 67 | 197 | 266 | 325 | 1951
Megtak. Kwh | 14 | 90 | 149 | 236 | 238 | 222 | 207 | 284 | 250 | 120 | 51 | -8 | 1853
Megtak.m3 | 1.4831 | 9.5339 | 15.7839 | 25 | 25.2119 | 23.5169 | 21.928 | 30.0847 | 26.4831 | 12.7119 | 5.4025 | -0.84746
Megtak.áram Ft | 392 | 2709 | 4484.9 | 7103.6 | 7163.8 | 6682.2 | 6230.7 | 8548.4 | 7525 | 3612 | 1535.1 | -240.8
| 2011-ben a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram árával számolva): | [10 empty] | 55745.9
2012
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 224 | 308 | 540 | 500 | 668 | 568 | 592 | 684 | 396 | 284 | 92 | 80 | 4936
Termelt hő (kWh) | 87 | 141 | 281 | 236 | 312 | 277 | 284 | 328 | 199 | 147 | 39 | 19 | 2350
Villanytényl. (kwh) | 33593 | 33847 | 33985 | 34166 | 34250 | 34314 | 34361 | 34381 | 34515 | 34690 | 34920 | 35212
Fogyasztott vill.(kwh) | 297 | 254 | 138 | 181 | 84 | 64 | 47 | 20 | 134 | 175 | 230 | 292 | 1916
Megtak. Kwh | 20 | 63 | 179 | 136 | 233 | 253 | 270 | 297 | 183 | 142 | 87 | 25 | 1888
Megtak.m3 | 2.1186 | 6.6737 | 18.9619 | 14.4068 | 24.6822 | 26.8008 | 28.6017 | 31.4619 | 19.3856 | 15.0424 | 9.2161 | 2.6483
Megtak.áram Ft | 602.76 | 1898.694 | 5394.702 | 4098.768 | 7022.154 | 7624.914 | 8137.26 | 8950.986 | 5515.254 | 4279.596 | 2622.006 | 753.45
| 2012-ben a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram árával számolva): | [10 empty] | 56900.544
2013
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 84 | 120 | 232 | 468 | 460 | 520 | 708 | 592 | 416 | 300 | 96 | 84 | 4080
Termelt hő (kWh) | 27 | 53 | 118 | 255 | 224 | 246 | 327 | 276 | 210 | 163 | 40 | 34 | 1973
Villanytényl. (kwh) | 35520 | 35763 | 36010 | 36170 | 36327 | 36400 | 36402 | 36440 | 36567 | 36762 | 37010 | 37279
Fogyasztott vill.(kwh) | 308 | 243 | 247 | 160 | 157 | 73 | 2 | 38 | 127 | 195 | 248 | 269 | 2067
Megtak. Kwh | 9 | 74 | 70 | 157 | 160 | 244 | 315 | 279 | 190 | 122 | 69 | 48 | 1737
Megtak.m3 | 0.95339 | 7.839 | 7.4153 | 16.6314 | 16.9492 | 25.8475 | 33.3686 | 29.5551 | 20.1271 | 12.9237 | 7.3093 | 5.0847
Megtak.áram Ft | 247.59 | 2035.74 | 1925.7 | 4319.07 | 4401.6 | 6712.44 | 8665.65 | 7675.29 | 5226.9 | 3356.22 | 1662.9 | 1156.8
| 2013-ban a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram (rezsicsökkentett) árával számolva): | [10 empty] | 47385.9
2014
Hónap | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Sugárzott hő (kwh) | 60 | 140 | 372 | 384 | 476 | 648 | 560 | 500 | 336 | 244 | 92 | 96
Termelt hő (kWh) | 20 | 69 | 205 | 194 | 223 | 313 | 259 | 227 | 155 | 119 | 38 | 37
Villanytényl. (kwh) | 37551 | 37763 | 37923 | 38080 | 38221 | 38278 | 38332 | 38392 | 38550 | 38730 | 38966 | 39207
Fogyasztott vill.(kwh) | 272 | 212 | 160 | 157 | 141 | 57 | 54 | 60 | 158 | 180 | 236 | 241
Megtak. Kwh | 45 | 105 | 157 | 160 | 176 | 260 | 263 | 257 | 159 | 137 | 81 | 76
Megtak.m3 | 4.7669 | 11.1229 | 16.6314 | 16.9492 | 18.6441 | 27.5424 | 27.8602 | 27.2246 | 16.8432 | 14.5127 | 8.5805 | 8.0508
Megtak.áram Ft | 1084.5 | 2530.5 | 3783.7 | 3856 | 4241.6 | 6266 | 6338.3 | 6193.7 | 3609.3 | 3109.9 | 1838.7 | 1725.2
| 2014-ben a kollektor ennyit adott vissza az árából (a kapcsolt áram (rezsicsökkentett) árával számolva): | [10 empty] | 44577.4
A melegvíz előállítás már nem csak napkollektorral és kapcsolt árammal van megoldva, ezért a megtakarítási adatok nem számolhatók egyszerűen. Emiatt az adatok közlését 2014.12.31-én befejeztem. A PLC továbbra is gyűjti a sugárzási, termelési adatokat, azokat egy évre visszamenőleg meg tudom nézni.